科技馆停车场改造项目采购用户需求说明

一、停车场管理设备

供应商拥有自主知识产权或合法销售代理服务商的设备。设备包括但不限于智能快速道闸、数字式车辆检测器、出口车牌识别一体机等。管理系统安装后具备和预留以下功能：

（一）具备的功能

1、车辆类型（多种免费车、多种临时车等）、多种收费标准可通过软件由用户自行定义，无需由厂家更改软件或定制；

2、无人值守，能自行快捷设置车位数量、停车场开放时间，其他非开放时间只可出不可进。

3、2套智能道闸的数据能自动接入服务器，服务器数据能通过甲方提供的光纤接口与外围相连，能满足自动对接公安部门的远程调取或查询的使用要求。

（二）后期可通过增加扩展终端设备达到预留功能

1、微信、支付宝等移动支付方式的自助交费功能；

2、无牌车扫码进出车场及交费，无需值班人员登记或发卡；

3、系统同时支持扫二维码和网络远程（或客户端）输入车牌对消费车辆实行优惠或免费，所有车牌和免费及收费数据需要保存1年或以上备查。

所有管理设备的质保期2年。具体要求见附件。

二、停车场交通标识标牌

1、交通标识划线等按交通部门相关标准执行。

2、交通标牌材质、尺寸等要求见附件。

3、护栏由我馆提供，部分标牌需固定在护栏上，要求牢固和效果美观。

4、质保期1年。

三、LED户外显示屏

1、LED显示屏具有防水功能，具体要求见附件。

2、质保期2年。

四、所有报价为含税包干价。

五、其他要求

1、报价人须具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册和完成本项目相应的能力；

2、报价人须提供三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

3、报价人须提交营业执照（复印件）、简介；

4、报价人须提交类似业绩汇总表（至少提供承担过的3个或以上类似项目合同复印件）；

▲以上资料均须提交甲方各1份，加盖报价人公章。

附件：科技馆停车场管理设备及设施清单